温度计和冰箱评价表

| 研究者姓名： | 监查员姓名： |
| --- | --- |
| 公司名称或研究机构名称： | 日期： |
| 传真号码： | 总页数（包括封面）： |
| 电话号码： | 试验方案编号： |

请完成下列有关储存试验药物冰箱和温度计的问题。

| 有关冰箱和温度计的一般问题： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您过去的温度登记表显示药物储存冰箱能维 持恒定的 2-8ºC (36-46ºF)温度范围吗？ | □是 □否 |  |
| 2 | 您的温度计在 2-8ºC (36-46ºF)的准确度怎样？ | □至少 ±1ºC (1.8ºF) □其他： |  |
| 3 | 您的温度计至少每年校正一次吗？ | □是 □否 |  |
| 4 | 您保留温度计校正记录或证明吗？ | □是 □否 |  |
| 5 | 虽然不要求，您的温度计具有当温度超出规定 范围时可以提示的听觉或视觉警告功能吗？ | □是 □否 |  |
| 5a | 如果是，设置的警告最高和最低温度是什么？ | 最高：____°C，or ____°F 最低：____°C，or ____°F |  |
| 5b | 如果是，警告装置每年至少检测一次吗？ | □是 □否 |  |
| 5c | 如果是，您有程序解释当警告线时该如何采取相应的对策吗？ | □有 □否 |  |
| 只有当您的温度计具有时才需要完成这一部分 □适用 □不适用 |  |  |  |
| 6 | 有专人在工作日每天至少一次察看温度是否超 出温度范围吗？ |  | □是 □否 □不用，当温度超出 范围时警告指示会启 动 |
| 只有当您的部门使用电子数据自动记录器时才需要完成这一部分 □适用 □不适用 |  |  |  |
| 7 | 数据记录器记录温度的频率是多少？ |  | □每 ____ 分钟 □每 ____ 小时 |
| 8 | 有专人在工作日每天至少一次察看温度是否超 出温度范围吗？ |  | □是 □否 □不用，当温度超出范 围时警告指示会启动 |
| 有关冰箱和温度计的一般问题： |  |  |  |
| 9 | 如果监测出温度超出范围的话，温度数据可以被下载并立即打印出用于评价吗？ |  | □是 □否 |
| 只有当您的设备拥有数码化最低和最高温度记录器时才需完成下列信息 □适用 □不适用 |  |  |  |
| 10 | 您的设备每周开动 7 天，并有人每天记录最低和 最高温度 |  | □是 □否 |
| 10a | 如果否，在办公室关闭期间该设备能每 24 小时 自动记录最低和最高温度 |  | □是 □否 |
| 请包括没有列在上述栏目中的其他温度仪类型信息或提供另外评注 |  |  |  |

- 如果监测出温度超出范围的话，温度数据可以被   □是

| 下载并立即打印出用于评价吗？ | □否 |
| --- | --- |

只有当您的设备拥有数码化最低和最高温度记录器时才需完成下列信息

|  | □适用 | □不适用 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 您的设备每周开动 7 天，并有人每天记录最低和 最高温度 |  | □是 |
|  |  |  | □否 |
| 10a | 如果否，在办公室关闭期间该设备能每 24 小时 自动记录最低和最高温度 |  | □是 |
|  |  |  | □否 |

请包括没有列在上述栏目中的其他温度仪类型信息或提供另外评注